PITANJA:

- Šta je elektrotehnika?

- Koje su oblasti elektrotehnike?

- Čime se bavi elektroenergetika?

- Čime se bavi elektromagnetika?

- Šta su komunikacije ili telekomunikacije?

- Šta je računarsko inženjersto?

- Čime se bavi oblast sistemkog inženjerstva?

- Šta je upravljanje sistemima-automatika?

- Čime se bavi elektronika?

- Kako se dobija monofazna naizmenična struja?

- Koji je konačan oblik jednačine za EMS generator?

- Šta je elektromagnet?

- Šta su otpori u kolima naizmenične struje?

- Šta je termogeni otpor?

- Šta je induktivni otpor?

- Šta je kapacitivni otpor?

- Šta je RLC kolo?

- Šta je LC kolo?

- Objasnite Omov zakon za kolo naizmenične struje?

- Šta je impedansa kola?

- Kako se opisuje trenutna snaga naizmenične struje?

- Šta predstavlja oznaka ACDC?

- Kako se menja polaritet signala sinusnog talasnog oblika?

- Šta je perioda signala sinusnog talasnog oblika?

- Šta je frekvencija signala sinusnog talasnog oblika?

- Šta je AC generator?

- Šta je signal generator?

- Objasnite  kolo sa otpornikom?

- Objasnite kolo sa kalemom?

- Objasnite kolo sa kondezatorom?

- Osnove fizike poluprovodnika?

- Objasnite n-tip poluprovodnika?

- Objasnite p-tip poluprovodnika?

- Šta su poluprovodničke komponente?

- Šta su diode?

- Objasnite p-n spoj diode?

- Koje su karakteritike diode?

- Koji su parametri diode?

- Navedite vrste dioda?

- Šta su tranzistori?

- Karakteristike tranzistora?

- Šta su FET-ovi?

- Šta su tiristori?

- Karakteristike tiristora?

- Čemu služe merni pojačivači?

- Kako tranzistor služi ako pojačivač?

- Šta su pojačivači snage?

- Osobine operacionih pojačivača?

- Šta je i kako se dobija sumator?

- Šta je i kako se dobija integrator?

- Kako dobijamo diferencijator?

- Šta su energetski elektronski pretvarači?

- Kako se dele energetski elektronski pretvarači?

- Šta su ispravljači?

- Šta su neupravljiva ispravljačka kola?

- Šta je trofazno ispravljačko kolo?

- Objasnite ispravljačko kolo sa tiristorom?

- Šta su invertori?

- Šta su konvertori?

- Šta su transformatori?

- Objasnte primenu transformatora?

- Čemu služe merni transformatori?

- Kako se vrši promena broja faza?

- Objasnite konstrukciju transformatora?

- Kako se vrši ispitivanje transformatora?

- Objasnite ogled praznog hoda?

- Objasnite ogled kratkog spoja?

- Šta su asihrone mašine?

- Kako se ostvaruje obrtno magnetno polje?

- Kako se pušta u rad asihroni motor?

- Kako se vrši promena brzine i smer obrtanja asihronog motora?

- Koje su osobine jednofaznog asihronog motora?

- Kako se vrši ispitivanje asihronih motora?

- Kako se vrši ispitivanje namotaja?

- Objasnite ispitivanje u ogledu praznog hoda?

- Objasnite ispitivanje u ogledu kratkog spoja?

- Objasnte ekvivaletnu šemu asihrone mašine?

- Šta je metoda direktnog opterećenja?

- Šta je rekuperacija?

- Šta su generatori jednosmerne struje?

- Šta je pobuda mašine jednosmerne struje?

- Kako se vrši merenje karakteristike praznog hoda generatora?

- Objasnite motor sa otočnom pobudom?

- Objasnite motor sa rednom pobudom?

- Šta je dinamičko kočenje?

- Kako se vrši ispitivanje mašina jednosmerne struje?

- Kako se meri otpor indukta?

- Kako se meri galvanski otpor rotora?

- Kako se ispituje komutacija?

- Objasnite generatorski postupak?

- Objasnite motorski postupak

- Šta je elektromotorni pogon?

- Objasnite grupni elektromotorni pogon?

- Objasnite pojedninačni EMP?

- Objasnite osnove dinamike EMP?

- Koji su osnovni režimi rada EMP?

- Kako se vrši izbor snage EM?

- Šta su električna merenja?

- Objasnite dve osnovne metode merenja?

- Kako se vrši merenje električnih veličina?

- Šta su ampermetri?

- Šta su voltmetri?

- Princip rada ampermetra?

- Princip rada voltmetra?

- Princip rada instrumenta sa zakretnim kalemom?

- Princip rada instrumenta sa pokretnim mekim gvožđem?

- Princip rada elektrodinamičkih instrumenata?

- Objasnite U-I metodu merenja?

- Objasnite merenje otpornosti Vitstonovim mostom?

- Objasnite merenje megometrom?

- U-I metoda merenja snage?

- Merenje snage vatmetrom?

- Kako se vrši merenje reaktivne snage?

- Šta su frekvenciometri?