Pitanja:

- Šta su optička sočiva?

- Koji su osnovni elementi sočiva?

- Prema kojim kategorijama se dele sočiva?

- Kako se dele sabirna sočiva?

- Kako se dele rasipna sočiva?

- Nacrtati šemu formiranja žiže kod rasipnih sočiva?

- Objasniti optičku moć sočiva?

- Šta su to tanka sočiva?

- Napisati jednačinu tankih sočiva?

- Šta su to karakteristični zaraci?

- Nacrtati šemu karakterističnih zraka?

- Kako dobijamo kombinovano sočivao?

- Nabisati obrazac izračunavanja kombinovanog sočiva?

- Šta je to lupa i koja optika se koristi za lupu?

- Šta je to mikroskom i koja sočiva se koriste za mikroskop?

- Šta je to disprezija svetlosti?

- Šta je Kopijeva relacija?

- Pomoću koje dve veličine se obračunavaju osobine nekog spektra?

- Šta su to kontinualni spektri?

- Šta su to linijski spektri?

- Šta su to trakasti spektri?

- Objasniti apsorbaciju svetlosti?

- Objasniti zakon apsorbacije svetlosti?

- Šta je to rasejanje svetlosti?

- Šta je Iterferencija svetlosti?

- Objasniti metode za posmatranje interferencije svetlosti?

- Objasniti definiciju svetolsti?

- Šta je polarizacija svetlosti?

- Koji je prvi uspešan korak za ugrasnju sočiva?

- Objansiti šta sve treba da saznate od svog klijenat pre nego što počnete sa ugrasnjom osčova?

- Objasniti postupak korekcije vida na dalaeko?

- Objasnitji određivanje adijencije metodom „Fiksnog unakrsnog cilindra“?

- Objasniti određivanje adicije metodom „Akomodovane rezerve“?

- Objasniti određivanje adicije metodom „Minimalne adicije“?

- Objasniti postupak kako izvršiti odabir okvira za svog klijenta/pacjenta?

- Zbog čega je bitio da okvir mora biti odabran pre početka uzimanja dioptrije?

- Kako se uzima mera za uspešnu ugradnju sočiva ?

- Objasniti postupak ugradnje sočiva?

- Objasniti postupak zadnjih podešavanja u postupku ugradnje sočiva?

- Kako pomići klijenti/pacjentu da se lakše adsaptira i na okvir i sočiva?